Zakres prac remontowych

1. Remont toalet
   1. Dla chłopców, według powtarzalnego układu na parterze, I piętrze i II piętrze
      1. Wymiana okładzin ściennych i wykończenia posadzki
      2. Wymiana armatury
      3. Wymiana instalacji oświetleniowej
      4. Demontaż istniejącego, murowanego wydzielenia kabin i wykonanie nowego systemowego
      5. Wymiana i obudowanie lub wkucie w ściany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania) wraz w wykonaniem nowych podejść do grzejników
   2. Dla dziewcząt, według powtarzalnego układu na parterze, I piętrze i II piętrze
      1. Wymiana okładzin ściennych i wykończenia posadzki
      2. Wymiana armatury
      3. Wymiana instalacji oświetleniowej
      4. Demontaż istniejącego, murowanego wydzielenia kabin i wykonanie nowego systemowego
      5. Wymiana i obudowanie lub wkucie w ściany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania) wraz w wykonaniem nowych podejść do grzejników
   3. Dla nauczycieli, według powtarzalnego układu na parterze, I piętrze i II piętrze
      1. Wymiana okładzin ściennych i wykończenia posadzki
      2. Wymiana armatury
      3. Wymiana instalacji oświetleniowej
      4. Demontaż istniejącego, murowanego wydzielenia kabin i wykonanie nowego systemowego
      5. Wymiana i obudowanie lub wkucie w ściany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania) wraz w wykonaniem nowych podejść do grzejników
      6. W ramach możliwości wydzielenie w ramach istniejącego zespołu toalet dodatkowej toalety dla kobiet
2. Remont korytarzy
   1. Malowanie i szpachlowanie części ścian
   2. Wymiana pasa wykładziny przy cokole
   3. Wymiana punktów oświetleniowych
   4. Likwidacja nieszczelności stropu w korytarzu prowadzącym do stołówki
   5. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń
   6. Niwelacja wadliwie wykonanych połączeń posadzki na korytarzu do stołówki
3. Remont klatek schodowych
   1. Wymiana okładzin posadzki, w szczególności listew wykończeniowych na styku stopnicy i podstopnia
   2. Czyszczenie i malowanie balustrad
4. Budowa windy dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich (zewnętrznej lub wewnętrznej)
5. Budowa brakującego odcinka chodnika dla ruchu pieszego na odcinku ok 60 m, prowadzącego od bramy od strony terenów sportowych do wejścia do szkoły, wraz z barierami ochronnymi
6. Budowa utwardzenia ze stojakami na rowery
7. Remont pomieszczeń szatni – wymiana lub remont przegrodzeń boksów lub ich części, w zależności od przyjętej estetyki
8. Remont przekrycia dachowego hali sportowej
   1. Wykonanie docieplenia i wodoszczelnego przekrycia
   2. Remont lub wymiana instalacji wentylacyjnej
9. Remont pomieszczenia socjalnego i toalet na terenie hali sportowej
   1. Wymiana okładzin ściennych i wykończenia posadzki
   2. Wymiana armatury
   3. Wymiana instalacji oświetleniowej
   4. Demontaż istniejącego, murowanego wydzielenia kabin i wykonanie nowego systemowego
   5. Wymiana i obudowanie lub wkucie w ściany instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz ogrzewania) wraz w wykonaniem nowych podejść do grzejników
10. Remont pomieszczeń stołówki i zaplecza kuchennego:
    1. Malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów
    2. Wymiana oświetlenia
    3. Częściowa wymiana warstwy wykończeniowej posadzki z PVC na stołówce
    4. Likwidacja źródła zacieków w Sali przygotowania posiłków
    5. Czyszczenie i malowanie okapu
11. Wymiana drzwi
    1. Głównych wejściowych do budynku
    2. Wejściowych do szatni wraz z powiększeniem otworu do wartości wymaganej przepisami
    3. Głównych wejściowych na korytarz wraz z powiększeniem otworu do wartości wymaganej przepisami
12. Wykonanie pracowni tematycznej – kulinarnej w miejsce pomieszczeń gospodarczych w piwnicy.
13. Montaż klimatyzacji w sześciu pomieszczeniach administracyjnych.
14. Wymiana rozdzielnicy elektrycznej i położenie nowych przewodów zasilających do klas (od tablic do puszek)